УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

(подпись)______Ф.И.О.

Дата

ПЛАН

мероприятий по противопожарной безопасности учреждения на 200_ год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам | постоянно | Ответственный по пожарной безопасности; зам. директора |  |
| 2. | Оформить в учреждении противопожарный уголок | постоянно | Ответственный по ПБ |  |
| 3. | На общем собрании работников учреждения избрать состав добровольной пожарной дружины | январь | директор |  |
| 4. | Издать приказ о назначении ответственного по пожарной безопасности, утверждении состава добровольной пожарной дружины и назначении ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений. | январь | директор |  |
| 5. | Изучить с работниками учреждения Правила пожарной безопасности | 1 раз в год | директор |  |
| 6. | Проводить с сотрудниками (воспитанниками) беседы и занятия по Правилам пожарной безопасности согласно Программе | 1 раз в полгода | Ответственный по ПБ |  |
| 7. | Проводить с сотрудниками (воспитанниками) инструктаж по пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале |  | Ответственный по ПБ или руководитель |  |
| 9. | Провести практическое занятие с сотрудниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | апрель | Директор или ответственный по ПБ |  |
| 10. | Провести обработку огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений, а также застеклить слуховые окна | 1 раз в 3 года | заместитель директора по АХЧ |  |
| 11. | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола | ежегодно | заместитель директора по АХЧ |  |
| 12. | Провести перезарядку химических пенных огнетушителей, а также контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей. | ежегодно | заместитель директора по АХЧ |  |
| 13. | Провести техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов с составлением акта. | ежегодно | заместитель директора по АХЧ |  |
| 14. | Оборудовать запасные выходы из здания учреждения легкооткрывающимися запорами и обозначить их светящимся табло от сети аварийного освещения, указательными знаками. | постоянно | заместитель директора по АХЧ |  |
| 15. | Закрыть на замки люки чердачных помещений. | постоянно | заместитель директора по АХЧ |  |
| 16. | Проверить исправность электроустановок, электро- проводов выключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных | ежемесячно | заместитель директора по АХЧ |  |
| 17. | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство. | постоянно | Администрация, ответственный по пожарной безопасности |  |
| 18. | Организовать хранение легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых кладовых помещениях, то есть там, где нет людей | постоянно | заместитель директора по АХЧ |  |
| 19. | Разработать схему оповещения при пожаре | август | общественный инспектор по пожарной безопасности |  |
| 20. | Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории учреждения | постоянно | заместитель директора по АХЧ |  |