АКТ

проведения проверки внутренних пожарных кранов

«__»__________200__г.

Комиссия в составе: председателя – должность, Ф.И.О. и членов комиссии (не менее 3-х человек) – должность, Ф.И.О.

в соответствии с п. 2.4.2-2.4.3 «Правил пожарной безопасности» провела техническое  проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

В ходе проверки было установлено, что внутренние пожарные краны ПК-1 ... ПК-8 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны «на ребро» и присоединены к кранам и стволам.

Председатель комиссии _____________________
        Члены комиссии:	____________________

Примечание: для проверки работоспособности внутренних пожарных кранов выбирают два наиболее удаленных, выше всех расположенных пожарных крана, прокладывают рукавную линию и пускают воду. Свободный напор пожарного крана должен быть не менее 6 м.